**消防设备明细**

**第一部分：浦口校区**

南京审计学院（浦口校区）消防设备包含报警主机1台和四台报警从机、水喷淋系统和消火栓系统报警设备，维护保养范围如下：

|  |
| --- |
| **（一）消防监控室中和楼（报警主机）消防设备明细表** |
| 1、报警设备 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 火灾报警联动控制器（4回路）JB-QG-GST5000 | 台 | 1 | 海湾报警主机 |
| 2 | 手动控制盘GST-LD-SD064 | 台 | 1 | 声光、电源切除等消防联动启/停 |
| 3 | 多线联动盘GST-LD-KZO14 | 台 | 1 | 消防泵和喷淋泵远程启/停 |
| 4 | 总线电话主机GST-LD-Z01A | 台 | 1 | 消防电话分层分区通讯系统 |
| 5 | 广播录放盘GST-CD | 台 | 1 | 紧急广播疏散系统 |
| 6 | 广播功率放大器GST-GF500 | 台 | 1 |  |
| 7 | 消防电源GST-LD-D02 | 台 | 1 |  |
| 8 | 报警设备（探测器、手报、模块） | 只 | 257 | 设备地址点 |
| 9 | 火灾显示盘 | 台 | 6 |  |
| 3、水系统 |
| 10 | 水流指示器 | 只 | 5 |  |
| 11 | 信号阀 | 只 | 5 |  |
| 12 | 湿式报警装置 | 台 | 1 |  |
| 13 | 下垂型喷头 | 只 | 1365 |  |
| 14 | 末端试水装置 | 套 | 3 |  |
| 15 | 室内消火栓箱 | 套 | 32 |  |
| **（二）润园餐厅（报警从机）消防设备明细表** |
| 1、报警设备 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 火灾报警联动控制器（4回路）JB-QG-GST5000 | 台 | 1 | 海湾报警从机 |
| 2 | 手动控制盘GST-LD-SD064 | 台 | 2 | 声光、电源切除等消防联动启/停 |
| 3 | 多线联动盘GST-LD-KZO14 | 台 | 1 | 消防泵和喷淋泵远程启/停 |
| 4 | 总线电话主机GST-LD-Z01A | 台 | 1 | 消防电话分层分区通讯系统 |
| 5 | 广播录放盘GST-CD | 台 | 1 | 紧急广播疏散系统 |
| 6 | 广播功率放大器GST-GF500 | 台 | 1 |  |
| 7 | 消防电源GST-LD-D02 | 台 | 1 |  |
| 8 | 报警设备（探测器、手报、模块） | 只 | 281 | 设备地址点 |
| 9 | 火灾显示盘 | 台 | 3 |  |
| 2、水系统 |
| 10 | 水流指示器 | 只 | 3 |  |
| 11 | 信号阀 | 只 | 3 |  |
| 12 | 湿式报警装置 | 台 | 1 |  |
| 13 | 下垂型喷头 | 只 | 890 |  |
| 14 | 末端试水装置 | 套 | 3 |  |
| 15 | 室内消火栓箱 | 套 | 35 |  |
| **（三）泽园餐厅（报警从机）消防设备明细表** |
| 1、报警设备 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 火灾报警联动控制器（4回路）JB-QG-GST5000 | 台 | 1 | 海湾报警从机 |
| 2 | 手动控制盘GST-LD-SD128 | 台 | 1 | 声光、电源切除等消防联动启/停 |
| 3 | 多线联动盘GST-LD-KZO14 | 台 | 1 | 消防泵和喷淋泵远程启/停 |
| 4 | 总线电话主机GST-LD-Z01A | 台 | 1 | 消防电话分层分区通讯系统 |
| 5 | 广播录放盘GST-CD | 台 | 1 | 紧急广播疏散系统 |
| 6 | 广播功率放大器GST-GF500 | 台 | 1 |  |
| 7 | 消防电源GST-LD-D02 | 台 | 1 |  |
| 8 | 报警设备（探测器、手报、模块） | 只 | 343 | 设备地址点 |
| 9 | 火灾显示盘 | 台 | 3 |  |
| 2、水系统 |
| 10 | 水流指示器 | 只 | 3 |  |
| 11 | 信号阀 | 只 | 3 |  |
| 12 | 湿式报警装置 | 台 | 1 |  |
| 13 | 下垂型喷头 | 只 | - |  |
| 14 | 末端试水装置 | 套 | 3 |  |
| 15 | 室内消火栓箱 | 套 | - |  |
| **（四）图书馆（报警从机）消防设备明细表** |
| 1、报警设备 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 火灾报警联动控制器（8回路）JB-QG-GST5000 | 台 | 1 | 海湾报警从机 |
| 2 | 手动控制盘GST-LD-SD128 | 台 | 2 | 声光、电源切除等消防联动启/停 |
| 3 | 多线联动盘GST-LD-KZO14 | 台 | 1 | 消防泵和喷淋泵远程启/停 |
| 4 | 总线电话主机GST-LD-Z01A | 台 | 1 | 消防电话分层分区通讯系统 |
| 5 | 广播录放盘GST-CD | 台 | 1 | 紧急广播疏散系统 |
| 6 | 广播功率放大器GST-GF500 | 台 | 2 |  |
| 7 | 消防电源GST-LD-D02 | 台 | 2 |  |
| 8 | 报警设备（探测器、手报、模块） | 只 | 987 | 设备地址点 |
| 9 | 火灾显示盘 | 台 | 12 |  |
| 2、水系统 |
| 10 | 水流指示器 | 只 | 5 |  |
| 11 | 信号阀 | 只 | 5 |  |
| 12 | 湿式报警装置 | 台 | 1 |  |
| 13 | 下垂型喷头 | 只 | 2380 |  |
| 14 | 末端试水装置 | 套 | 5 |  |
| 15 | 室内消火栓箱 | 套 | 65 |  |
| **（五）学生活动中心（报警从机）消防设备明细表** |
| 1、报警设备 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 火灾报警联动控制器（4回路）JB-QG-GST200 | 台 | 1 | 海湾报警从机 |
| 2 | 手动控制盘GST-LD-SD064 | 台 | 1 | 声光、电源切除等消防联动启/停 |
| 3 | 多线联动盘GST-LD-KZO14 | 台 | 1 | 消防泵和喷淋泵远程启/停 |
| 4 | 总线电话主机GST-LD-Z01A | 台 | 1 | 消防电话分层分区通讯系统 |
| 5 | 广播录放盘GST-CD | 台 | 1 | 紧急广播疏散系统 |
| 6 | 广播功率放大器GST-GF500 | 台 | 1 |  |
| 7 | 消防电源GST-LD-D02 | 台 | 1 |  |
| 8 | 报警设备（探测器、手报、模块） | 只 | 113 | 设备地址点 |
| 9 | 火灾显示盘 | 台 | 3 |  |
| 2、水系统 |
| 10 | 水流指示器 | 只 | 3 |  |
| 11 | 信号阀 | 只 | 3 |  |
| 12 | 湿式报警装置 | 台 | 1 |  |
| 13 | 下垂型喷头 | 只 | 1 |  |
| 14 | 末端试水装置 | 套 | 3 |  |
| 15 | 室内消火栓箱 | 套 | 22 |  |
| **（六）水泵房水系统设备统计表** |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 喷淋泵主/备 | 台 | 2 |  |
| 2 | 消防泵主/备 | 台 | 2 |  |
| 3 | 消防泵稳压泵 | 台 | 2 |  |
| 4 | 喷淋泵稳压泵 | 台 | 2 |  |
| 5 | 湿式报警装置 | 台 | 5 |  |
| 6 | 稳压气压罐 | 台 | 2 |  |
| 7 | 水箱 | 台 | 1 |  |
| **（七）应急照明系统和消火栓系统设备统计表** |
| 1 | 消火栓箱 | 套 | 1618 |  |
| 2 | 应急照明灯 | 只 | 1865 |  |
| 3 | 疏散指示灯 | 只 | 1285 |  |

**第二部分：莫愁校区**

南京审计学院莫愁校区包含图书馆、综合楼和行政楼；消防设备包含报警主机3台、水喷淋系统和消火栓系统报警设备，维护保养范围如下：

|  |
| --- |
| **（一）莫愁校区综合楼消防设备明细表** |
| 1、火灾自动报警设备 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 火灾报警联动控制器（3回路） | 台 | 1 | 南京盛华 |
| 2 | 多线联动盘 | 台 | 1 | 远程启/停 |
| 3 | 图文系统 | 套 | 1 | 含软件和计算机 |
| 4 | 消防电源 | 台 | 1 |  |
| 5 | 光电感烟探测器 | 只 | 488 |  |
| 6 | 感温探测器 | 只 | 12 |  |
| 7 | 手动报警按钮 | 只 | 40 |  |
| 8 | 声光报警器 | 只 | 33 |  |
| 9 | 消火栓按钮 | 只 | 44 |  |
| 10 | 监视模块 | 只 | 53 |  |
| 11 | 控制模块 | 只 | 32 |  |
| 12 | 多线联动模块 | 只 | 36 |  |
| 2、水喷淋系统 |
| 12 | 水流指示器 | 只 | 11 |  |
| 13 | 信号阀 | 只 | 11 |  |
| 14 | 湿式报警装置 | 台 | 2 |  |
| 15 | 下垂型喷头 | 只 | 1279 |  |
| 16 | 末端试水装置 | 套 | 11 |  |
| 17 | 喷淋泵主/备 | 台 | 2 |  |
| 18 | 喷淋泵稳压泵 | 台 | 2 |  |
| 19 | 稳压气压罐 | 台 | 1 |  |
| 3、消火栓系统 |
| 20 | 消防泵主/备 | 台 | 2 |  |
| 21 | 消防泵稳压泵 | 台 | 2 |  |
| 22 | 室内消火栓箱 | 套 | 44 |  |
| 23 | 稳压气压罐 | 台 | 1 |  |
| 4、防排烟系统 |
| 24 | 排烟风机 | 台 | 3 |  |
| 25 | 排烟阀 | 个 | 33 |  |
| 26 | 送风机 | 台 | 2 |  |
| 27 | 正压送风阀 | 个 | 12 |  |
| 5、气溶胶灭火系统 |
| 28 | 气溶胶灭火装置RR5/SL(As600) | 套 | 2 |  |
| 29 | 气体灭火控制盘 | 套 | 2 |  |
| 6、防火卷帘门系统 |
| 30 | 防火卷帘门 | 樘 | 12 | 1F,2F,3F,4F |
| 7、消防通讯及广播系统 |
| 31 | 消防电话主机 | 台 | 1 | 消防电话分层分区通讯系统 |
| 32 | 电话插孔 | 只 | 40 |  |
| 33 | 电话分机 | 只 | 3 |  |
| 34 | 广播主机 | 台 | 1 |  |
| 35 | 广播模块 | 只 | 11 |  |
| 36 | 扬声器 | 只 | 138 |  |
| 8、应急照明及疏散指示系统 |
| 37 | 应急照明指示灯 | 只 | 49 |  |
| 38 | 疏散指示灯 | 只 | 62 |  |
| 39 | 安全出口 | 只 | 33 |  |
| **（二）莫愁校区图书馆（报警主机）消防设备明细表** |
| 1、火灾自动报警设备 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 火灾报警联动控制器（2回路） | 台 | 1 | 南京盛华 |
| 2 | 多线联动盘 | 台 | 1 | 远程启/停 |
| 3 | 楼层显示器 | 台 | 5 |  |
| 4 | 消防电源 | 台 | 1 |  |
| 5 | 光电感烟探测器 | 只 | 225 |  |
| 6 | 感温探测器 | 只 | 8 |  |
| 7 | 手动报警按钮 | 只 | 25 |  |
| 8 | 声光报警器 | 只 | 25 |  |
| 9 | 消火栓按钮 | 只 | 26 |  |
| 10 | 监视模块 | 只 | 38 |  |
| 11 | 控制模块 | 只 | 26 |  |
| 12 | 多线联动模块 | 只 | 12 |  |
| 2、水喷淋系统 |
| 12 | 水流指示器 | 只 | 5 |  |
| 13 | 信号阀 | 只 | 5 |  |
| 14 | 湿式报警装置 | 台 | 1 |  |
| 15 | 下垂型喷头 | 只 | 989 |  |
| 16 | 末端试水装置 | 套 | 5 |  |
| 17 | 喷淋泵主/备 | 台 | 2 |  |
| 18 | 喷淋泵稳压泵 | 台 | 2 |  |
| 19 | 稳压气压罐 | 台 | 1 |  |
| 3、消火栓系统 |
| 20 | 消防泵主/备 | 台 | 2 |  |
| 21 | 消防泵稳压泵 | 台 | 2 |  |
| 22 | 室内消火栓箱 | 套 | 26 |  |
| 23 | 稳压气压罐 | 台 | 1 |  |
| 4、防排烟系统 |
| 24 | 排烟风机 | 台 | 1 |  |
| 25 | 排烟阀 | 个 | 15 |  |
| 26 | 送风机 | 台 | 1 |  |
| 27 | 正压送风阀 | 个 | 15 |  |
| 5、应急照明及疏散指示系统 |
| 37 | 应急照明指示灯 | 只 | 15 |  |
| 38 | 疏散指示灯 | 只 | 20 |  |
| 39 | 安全出口 | 只 | 10 |  |
| **（三）莫愁校区行政楼消防设备明细表** |
| 1、火灾自动报警设备 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 火灾报警联动控制器（1回路） | 台 | 1 | 上海松江 |
| 2 | 消防电源 | 台 | 1 |  |
| 3 | 光电感烟探测器 | 只 | 115 |  |
| 4 | 手动报警按钮 | 只 | 15 |  |
| 5 | 声光报警器 | 只 | 15 |  |
| 6 | 控制模块 | 只 | 9 |  |
| 2、应急照明及疏散指示系统 |
| 37 | 应急照明指示灯 | 只 | 9 |  |
| 38 | 疏散指示灯 | 只 | 12 |  |
| 39 | 安全出口 | 只 | 6 |  |