**南京审计大学2022-2024年门禁维保服务采购项目询价函**

采购编号：NSCN2022-005

各供应商：

我校拟对 南京审计大学2022-2024年门禁维保服务 项目进行询价采购，现邀请贵单位进行报价，并提请注意以下事项：

**一、项目名称：**南京审计大学2022-2024年门禁维保服务采购项目。

**二、项目地点：**采购人指定地点。

**三、本项目最高控制价**：**￥16万元**

**四、项目概述**

我校门禁系统部署的楼宇包括中和楼、位育楼、竞慧西楼及体育健身中心。均为哈尔滨新中新电子股份有限公司的门禁产品。

质保服务门禁点位分布清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼栋 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 中  和  楼 | 门禁控制器 | KZQ-125AEN-8 | 台 | 14 | 2016年 |
| 门禁读卡器 | DKQ-123SZ | 只 | 102 | 2016年 |
| 门禁控制器箱 | 定制成套 | 只 | 14 | 2016年 |
| 门禁锁（单门） | LYM-280 | 把 | 102 | 2010年 |
| 出门按钮 | LYK-86SL | 只 | 99 | 2010年 |
| 位  育  楼 | 门禁控制器 | KZQ-125AEN-8 | 台 | 15 | 2016年 |
| 门禁读卡器 | DKQ-123SZ | 只 | 100 | 2016年 |
| 门禁控制器箱 | 定制成套 | 只 | 15 | 2016年 |
| 门禁锁（单门） | LYM-280 | 把 | 100 | 2010年 |
| 出门按钮 | LYK-86SL | 只 | 100 | 2010年 |
| 闭门器 | YAGK-75 | 只 | 100 | 2010年 |
| 竟  慧  西  楼 | 门禁控制器 | KZQ-125AEN | 台 | 1 | 2016年 |
| 门禁读卡器 | DKQ-123SZ | 台 | 2 | 2016年 |
| 门禁锁（单门） | LYM-280 | 只 | 2 | 2016年 |
| 出门按钮 | LYK-86SL | 只 | 2 | 2016年 |
| 闭门器 | YAGK-75 | 只 | 2 | 2016年 |
| 体育  健身  中心 | 4门控制器 | DKQ-125AEN-8 | 台 | 23 |  |
| 单门控制器 | DKQ-125AEN | 台 | 5 |  |
| 门禁读卡器 | DKQ-723SZY | 只 | 94 |  |
| 开关电源 | YG-30W | 只 | 23 |  |
| 出门按钮 | LX-030 | 只 | 94 |  |
| 单门电磁门锁 | YGS-300 | 只 | 40 |  |
| 教学楼 | 门禁控制器 | DKQ-125AEN | 台 | 6 | 2021年 |
| 门禁读卡器 | DKQ-123SZ/KR601M | 只 | 7 | 2021年 |
| 出门按钮 | LYK-86SL | 只 | 7 | 2021年 |
| 单门电磁门锁 | LYM280 | 只 | 3 | 2021年 |
| 双门电磁门锁 | LYM280（D) | 只 | 4 | 2021年 |

**五、服务内容及相关要求**：

**（一）服务内容：**

1、我校门禁系统质保和维护保养包括门禁系统硬件质保和软件维保两方面。

2、门禁系统质保和维保服务范围包括：中和楼、位育楼及竞慧西楼计204套门禁、体育健身中心94套。6栋教学楼出入口玻璃门门禁(敏知楼、敏行楼、敏达楼、文心楼、文济楼、大学生活动中心等)7套

3、门禁系统的硬件质保范围包括：门禁控制器、门禁控制箱（含控制器电源、门锁电源等）、门禁读卡器、门禁锁、出门按钮及闭门器等与门禁相关的所有硬件。

4、门禁系统的软件维护范围包括：门禁管理系统、与数字化校园对接同步接口及与门禁系统有关的所有软件。

5、在门禁系统维保期间内，维保单位免费提供用户操作人员的培训。

**（二）相关要求：**

1、投标报价包含门禁系统正常稳定运行的软硬件日常维护、部件更换、修理、人工、交通以及需要更换的设备或部件的费用等一切费用；

2、维护单位提供24小时维保热线，24\*365天随时接受学校的服务请求，在学校报修故障之后2小时之内到现场诊断问题；通常问题要求在学校报修故障之后4小时之内解决；所有问题必须24小时之内解决；

3、每月巡视检查不少于1次；

4、在门禁系统维护期间，维保单位免费提供用户操作人员的培训。

**（三）服务期限**

合同约定之日起**两年**。

**六、报价单编制及报价要求：**

1.各询价供应商须按照采购人规定的格式填制报价回复函（见附件），报价材料在规定时间内以电子邮件方式提交。

**2.提交报价材料包括：报价回复函、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件或授权代表人身份证复印件（授权代表须同时提供法人授权委托书）以及附件中要求提供的其它材料。**

**3.报价总额不得超过项目最高控制价（16万元），超过最高控制价的作无效响应处理**。

**4.报价材料提交方式：通过电子邮箱提交，接收邮箱：320196@nau.edu.cn**

**5.报价材料接收截止时间：2022年6月17日15：00-15:30提交，未在规定时间提交询价回复函的，采购人有权拒绝接收，由此造成信息泄露，采购人将不负责该责任。**

**6.报价材料开启时间：2022年6月17日15:30**

**七、确定成交供应商办法：**在承诺完全响应采购人相关要求、确保服务质量的前提下，报价最低者作为成交供应商候选人。采购人有权拒绝任何或所有的报价，对未成交原因，采购人有权不作解释。

**八、价款支付：**按年度支付，每年期满并验收合格后付当年全款。

**九、项目联系人：**徐老师025-58318724

南京审计大学

二〇二二年六月十三日

附件1：

**报价回复函**

南京审计大学：

你方NSCN2022-005号询价函（包括更正公告，如果有的话）收悉，我方经详细审阅和研究，现决定参加本次采购项目报价。

我方郑重承诺：我方**完全响应**你方NSCN2022-005号询价函并确保货物及相关服务满足要求。

并作出如下报价：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总 价 | 备注 |
| 1 | 南京审计大学2022-2024年门禁维保服务采购项目 |  |  |
| 共计金额：￥ 元（人民币大写： ） | | | |
| 注：货币均为人民币，单价、总价均为含税价。 | | | |
| 服务期限：两年（以合同约定时间为准） | | | |

报价供应商名称： （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

时间：

附件2：资格证明文件

**1.资质证书**

营业执照复印件等。

**2.法人授权委托书**

**法人授权委托书**

致南京审计大学：

本授权书宣告：

委托人：

地 址： 法定代表人：

受托人： 姓名 性别 出生日期： 年 月 日

所在单位： 职务：

身份证： 联系方式:

兹委托受托人合法地代表我单位参加南京审计大学组织的 （采购编号为： ）采购项目的询价采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署询价函和询价文件，与采购人协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位 （公章）

法定代表人 （签名）

二〇二 年 月 日

**3.询价前三个月中任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料;**

附件3：其它证明材料

1. **具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料);**
2. **参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**