
南京审计大学演播室灯具及配套器材采购项目
询价函
                                             采购编号：NSCN2020-022
各供应商：
我校拟对演播室灯具及配套器材采购 项目进行询价采购，现邀请贵单位进行报价，并提请注意以下事项：
1、 项目名称：南京审计大学演播室灯具及配套器材采购项目 
2、 项目预算：￥9万元
三、项目概况： 
本项目采购的演播室灯具及配套器材采购项目，通过改造进一步演播室日常课程录播等工作的实际需要。
四、具体要求：
4.1采购清单及要求
	序号
	型号
	数量
	单位
	备注

	1
	CLL-1600TDX
	4
	只
	锐鹰LED聚光灯，带透镜

	2
	2805TD Pro
	16
	只
	锐鹰LED平板柔光灯

	3
	2米恒力铰链
	14
	只
	最大受力15KG

	4
	王字轨
	24
	米
	6CM*3CM 铝合金1.3KG/M

	5
	工字轨
	30
	米
	4CM*3CM铝合金 1KG/M

	6
	安装板
	20
	个
	10*10 2MM钢板

	7
	滑动式吊装灯架
	12
	只
	长度43-66CM可调

	8
	双滑轮
	20
	只
	3MM铝材四钢轴承

	9
	线滑轮
	30
	只
	2MM铝材四钢轴承


	10
	带刹车单滑轮
	20
	只
	3MM铝材四钢轴承

	11
	轨道吊杆
	20
	根
	40cm 不锈钢

	12
	灯控杆
	1
	根
	可伸缩

	13
	抠像绿布背景含架
	1
	套
	4+8+4m,U形三面一底

	14
	线材
	1
	批
	DMX信号线，电源线

	15
	接插件
	1
	批
	DMX信号接头，电源插头

	16
	灯控台
	1
	台
	力度 MAX512


4.2其他要求
4.2.1本项目设备的安装与调试由供货方承担，并对安装工作质量和进度负责。项目安装的各种设备、器材、电缆、接插件及配件、 辅料等由供货方提供。安装详见附件2图纸
4.2.2供货方应保证自最终验收合格之日起12个月内为质量保证期，所有因设备安装等原因引起的损坏及故障由供货方负责，并免费修复。
五、报价单编制及报价要求：
*1．各供应商须按照采购人规定的格式填制报价回复函（见附件1），报价回复函扫描件以邮件形式发送。
2. 请报价供应商根据实际情况综合考虑对完成本项目所有内容涉及的内容进行报价，报价包含设备价格及送货、安装 、调试、税费、售后服务等所有货物到用户使用地的所有费用。报价时未列明的费用均视为报价供应商所作的优惠，结算时不予调整。
*3．报价总额不得超过项目预算（9万元），超过预算的采购人有权不接受该报价。
4．报价回复函提交接收邮箱为： 170006@nau.edu.cn  。
5．报价回复函发送时间：2020年12月16日下午14:00-14:30
6、 确定成交供应商办法：在承诺完全响应采购人相关要求、确保服务质量的前提下，报价最低者作为成交供应商。采购人有权拒绝任何或所有的报价，对未成交原因，采购人有权不作解释。
7、 价款支付（成交报价在服务期内不因政策性因素等做任何调整）：。
签订合同后5个工作日内乙方向甲方支付合同总价款的5%作为质保金，软件安装调试完成并验收合格后甲方向乙方支付合同全款，质保金在验收合格后质保期满1年后无息返还。
联系人：高老师  025-58318709
                                                   南京审计大学
二〇二〇年十二月十一日
附件1：                    
报价回复函
南京审计大学：
    你方NSCN2020-022号询价函（包括更正公告，如果有的话）收悉，我方经详细审阅和研究，现决定参加本次采购项目报价。
    我方郑重承诺：我方完全响应你方NSCN2020-022号询价函要求，并确保服务质量满足要求，并作出如下报价：
	序
号
	项目
	数
量
	单
位
	规格参数
	单价
（元）
	总价
（元）

	1
	CLL-1600TDX
	4
	只
	
	
	

	2
	2805TD Pro
	16
	只
	
	
	

	3
	2米恒力铰链
	14
	只
	
	
	

	4
	王字轨
	24
	米
	
	
	

	5
	工字轨
	30
	米
	
	
	

	6
	安装板
	20
	个
	
	
	

	7
	滑动式吊装灯架
	12
	只
	
	
	

	8
	双滑轮
	20
	只
	
	
	

	9
	线滑轮
	30
	只
	
	
	

	10
	带刹车单滑轮
	20
	只
	
	
	

	11
	轨道吊杆
	20
	根
	
	
	

	12
	灯控杆
	1
	根
	
	
	

	13
	抠像绿布背景含架
	1
	套
	
	
	

	14
	线材
	1
	批
	
	
	

	15
	接插件
	1
	批
	
	
	

	16
	灯控台
	1
	台
	
	
	

	17
	安装调试费
	1
	项
	
	
	

	18
	其他费用
	1
	项
	
	
	

	19
	税费
	1
	项
	
	
	

	总价
	人民币                元整
   ¥                元

	免费维保期
	


报价供应商名称：                     （盖章） 
法定代表人（或授权委托人）签字：                 联系方式：           
附件2：相关图纸
[image: image1.png]



平面图
[image: image2.png]



灯具布置示意图
[image: image3.jpg]



效果示意图
