## Sheet1
南京审计大学比价单（编号：NSCKJ2023-001）
项目名称：南京审计大学资产经营公司空调设备采购项目
发出比价时间：2023年6月15日 |  |  |  |  | 供应商报价时间
采购人全称 | 南京审计大学 |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人详细地址 | 南京市浦口区雨山西路86号 |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 | 王老师 | 传真电话 | 电话：025-58318724 |  | 联系人、联系电话
设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 下单平台 | 单价 | 总价 | 产地 | 质保期 | 供货期
海尔壁挂式空调 | KFR-35GWA1MCD81U1 1.5P 一级能效 |  |  | 84 | 江苏政府采购-框架协议
江苏政府采购-网上商城
其他要求 | 1、响应单位可选择通过江苏政府采购“框架协议”或“网上商城”电子平台下单采购，通过“框架协议”电子平台采购的，须在《2023年度江苏省省级党政机关、事业单位及团体组织空调框架协议采购入围供应商名单》中；通过“网上商城”电子平台采购的，须为江苏政府采购网上商城入围电商的现有商品； 2、响应单位如对“框架协议”、“网上商城”两种采购方式均进行报价，取两者中的低值为响应报价； 3、响应单位须将盖章版的比价单扫描件于2023年6月19日下午14：30至15：00之间发送至邮箱zbcg@nau.edu.cn，不在规定时间内发送的视为无效响应； 4、响应单位须提前联系采购单位进行现场踏勘，未进行现场踏勘的单位视为无效响应，联系电话：025-58318989，18052063598（胡经理），现场踏勘需要提前报备，请提前联系胡经理，并将姓名、电话、车牌告之以便报备； 5、货到并经验收合格后付至95%，5%尾款6个月后无质量问题付清； 6、以上货物报价均需包含拆除、安装、辅材、调试、管理、税务等所有相关费用，不得以任何理由增加费用，供货期≤5日； 7、本次采购的设备型号为“海尔壁挂式空调 KFR-35GWA1MCD81U1 1.5P 一级能效”，不接受其他型号； 8、本项目最高限价24万元； 9、供应商报价须按格式要求填写比价单，加盖公章。
备注： 1.厂商提供的服务标准应不低于行业内的平均水平。质保期内技术支持和售后服务以及备品备件服务必须均是产品原厂商提供的服务，免费上门保修，质量保证期从设备安装验收合格开始计算。如发现产品假冒伪劣等严重质量问题，无条件退换，并追究责任。 2.货物须为原厂原包装，在质量保证期内厂商应自行处理保修凭证问题，采购人不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证； 3.接到报修，要求维修人员24小时以内到达现场解决排除故障。如厂家因故不能按期完成保修任务时，应事先与用户协商征得用户同意，并临时提供同等性能设备替换，否则用户有权追究厂家的违约责任。 4.供应商失信记录，列入南京审计大学不良行为供应商名录。 5.配件及耗材要求：安装设备时除原机配件以外，如还需相关配件及耗材由中标人免费提供。 6.按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准。